电力物资零碳仓库认定

企业自评表

(本表由企业自行填写)

被认定单位

被认定库区

申请等级

- 企业自评情况汇总

| 控制项 | □达标 □未达标 |  |
| --- | --- | --- |
| 自主减碳比例 |  | 综合评价： |
| 评分项得分 |  |  |
| 说明：控制项必须达到要求，自主减碳比例及评价指标得分：一星级电力物资零碳仓库自主减碳比例达到50%，且评价指标分值50分以上；二星级电力物资零碳仓库自主减碳比例达到70%，且评价指标分值60分以上；三星级电力物资零碳仓库自主减碳比例达到100%，且评价指标分值80分以上。 |  |  |

- 控制项自评表

| 编号 | 项目 | 评价标准 | 自评情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 碳中和 | 可再生能源减碳量+购买绿电的减碳量+购买配额或核证减排量可以抵消第三方碳核查报告中的库区碳排放总和，达到100%碳中和 | - □达标 □未达标 |  |
| - 2 | - 自主减碳 | - 库区内可再生能源减碳量占库区碳排放总和的50%以上 | - □达标 □未达标 |  |

- 评分项自评表

| 编号 | 项目 | 评价内容 | 评价标准 | - 评价内容与方式 | - 分值 | 自评情况 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 基础设施 | 库区选址 | 库区合理选址。 1．仓库选址与规划符合国家产业发展、区域发展规划要求，遵循当地城市规划和用地政策，得1分。 2．仓库选址综合考虑区域的生态环境因素，充分利用有利条件，得1分。 3．仓库优先选择交通便利的位置，得1分。 | - 土地证、环境工程竣工验收报告、库区地理位置图 | - 3 |  |  |
| - 2 |  | 库区规划 | 库区规划充分利用库区地形条件，合理利用地形高差。 1．仓库、室外堆场、道路、停车场的相互位置满足生产要求，有利于形成顺畅、安全、高效的物流作业体系，得2分。 2．场地内道路和停车场的位置、宽度、走向、坡度与运输规模相匹配，得2分。 3．合理地利用地形（如利用重力运输），得1分。 | - 总平面图或现场核查 | - 5 |  |  |
| - 3 |  | 绿化 | 合理规划库区绿化。 1．建设场地绿地率符合GB 50137相关规定，得2分。 2．库区场地采用乔木、灌木、草地结合的复层绿化方式，得1分。 3．实施立体绿化、屋顶绿化，得1分。 4．绿化物种符合生产环境要求，并适宜当地气候条件，得1分。 | - 景观绿化设计图及现场核查 | - 5 |  |  |
| - 4 |  | 雨水资源利用 | 库区雨水资源综合利用。 选取透水铺装、下凹式绿地、雨水花园等一种及以上低影响雨水设施，得3分。 | - 给排水设计图或海绵城市设计图或雨水回收利用设计图 | - 3 |  |  |
| - 5 | - 建筑节能 | - 围护结构热工性能 | 围护结构热工性能参数应符合GB 55015的规定。 1．外墙热工性能参数，得2分。 2．外窗热工性能参数，得2分。 3．屋面热工性能参数，得2分。 | - 建筑设计图 | - 6 |  |  |
| - 6 |  | - 围护结构外表面材料 | 采用高反射性屋面板、浅色屋面板、屋面板涂层或不同构造形式的倒置式屋面中的一种，降低屋顶在夏季的辐射得热，得1分。 | - 建筑设计图或现场核查 | - 1 |  |  |
| - 7 |  | - 自然采光 | - 利用外窗和导光设施进行自然采光，并符合现行GB 50033要求。自然采光需要解决日光直射和日射得热造成的不利影响，得1分。 | - 建筑设计图或现场核查 | - 1 |  |  |
| - 8 |  | - 自然通风 | - 1．合理选择通风系统形式，得1分。 - 2．条件许可时，合理利用自然通风，得1分。 | - 暖通设计图/通风设计图或现场核查 | - 2 |  |  |
| - 9 |  | 仓库分区 | 充分利用仓库空间资源，按库存物品性质及作业流程进行合理分区，得3分。 | - 现场核查 | - 3 |  |  |
| - 10 |  | - 工艺流线 | - 根据作业方式、作业路径及物流工艺，合理规划货位、物流及人流通道。 - 1．应使人货分流，运输繁忙的线路应避免平面交叉，得2分。 - 2．运输线路布置方便经营管理及维修，得2分。 | - 现场核查 | - 4 |  |  |
| - 11 | - 设备设施 | - 仓储设备设施 | 1．合理配置装卸、搬运、仓储、分拣、包装等设备，得1分。 2．配置低能耗的装卸、仓储、分拣、包装等设备，得1分。 3．选择立体货架等高密度存储设施设备，得1分。 具有与1～3 相同效果的其他方式，可得分，本条总分3分。 | - 设备清单及数量、能效标识及现场核查 | - 3 |  |  |
| - 12 |  | - 照明系统 | - 照明系统，按照下列措施进行评价： - 1．采用智能照明控制系统，得1分。 - 2．实现分区、分组控制，得1分。 - 3．照明光源、镇流器的能效符合GB/T 41014规定的节能评价值，得1分。 - 4．照明功率、密度符合GB 55015的规定，得1分。 | - 电气设计图或灯具采购合同 | - 4 |  |  |
| - 13 |  | - 空调系统 | - 仓库有空调要求时： - 1．对人员或货物有空调需求，并且区域固定的，可采取岗位固定空调或其他灵活的空调形式，得1分。 - 2．采用合理气流组织形式，得1分。 | - 设备能效标识、现场核查 | - 2 |  |  |
| - 14 |  | - 节水器具 | - 使用节水效率2级及以上的用水设备或器具，得1分。 | - 证明材料、现场核查 | - 1 |  |  |
| - 15 |  | - 高能效设备 | 库区变压器、空调、水泵、风机、锅炉等通用设备的能效值分别符合下列要求: 1．空调、供暖系统的冷热源机组的能效值达到GB 19577-2015规定的2级及以上能效等级；单元式空气调节机组的能效值达到GB/T 19576-2004规定的3级及以上能效等级；多联式空调机组的能效值达到GB 21454-2021规定的2级及以上能效等级；根据库区空调系统形式，符合其中之一得1分。不涉及按不参评考虑。 2．锅炉效率达到GB 24500-2020规定的2级及以上工业锅炉能效等级，得1分。不涉及按不参评考虑。 3．风机、水泵等动力设备（消防设备除外）效率值达到GB 19761-2020和GB 19762-2020规定的2级及以上能效等级，得1分。 4．电力变压器效率达到GB 20052-2020规定的2级及以上能效等级，得1分。 5．通用设备采用自动控制系统，得1分。 | - 电气设计图、设备标识/铭牌或其他证明材料、现场核查 | - 5 |  |  |
| - 16 |  | - 计量器具 | - 1．合理配置能源计量器具，可分类、分级记录统计本单位用能情况，应符合GB 17167要求，得1分。 - 2．合理配置水计量器具，可分类、分级记录统计本单位用能情况，应符合GB/T 24789的要求，得1分。 - 3．利用计量数据进行管网漏损检测、分析与整改，管道漏损率应低于5%，得1分。 | - 现场核查 | - 3 |  |  |
| - 17 |  | - 仓储管理信息设备 | - 采用手持终端（PDA）、射频识别系统（RFID）等信息设备，得2分。 | - 设备清单及数量、现场核查 | - 2 |  |  |
| - 18 | - 能源利用 | 清洁能源利用 | 1．用能结构合理，得2分。 2．采用风能、太阳能、地热能、生物质能等可再生能源，得3分。 3. 设置风光储充一体化应用，得4分。 | 证明资料及现场核查 | 9 |  |  |
| - 19 |  | - 智能微电网 | 采用智能微电网技术，得4分。 | - 现场核查 | - 4 |  |  |
| - 20 |  | - 交通运输 | 采用环保节能型物流运输设备与车辆，且具备提供补充能源的配套设施，得5分。 | - 合格证及现场核查 | - 5 |  |  |
| - 21 | - 资源利用 | - 建筑结构体系 | 采用钢结构或装配式钢筋混凝土结构等资源消耗和环境影响小的建筑结构体系，得3分。 | - 结构设计图/钢结构设计图 | - 3 |  |  |
| - 22 |  | - 建筑材料 | 优先选用下列建筑材料： 1．使用1～3种绿色建材，得3分。 2．可再循环材料使用量占比≥20%，得1分。 3．复合功能材料，得1分。 4．以废弃物为原料生产的某类建筑材料使用占比≥30%，得1分。 | - 证明材料 | - 6 |  |  |
| - 23 |  | - 货物包装 | 1．包装材料可循环、易回收、可降解，有毒物质的含量符合GB/T 16716.1的要求，得1分。 2．优先利用产品原包装或采用可循环使用的单元化器具，得1分。 | - 设备清单及数量现场核查 | - 2 |  |  |
| - 24 |  | - 绿色包装 | 制定绿色包装材料采购制度，得1分。 | - 制度清单 | - 1 |  |  |
|  |  | - 废弃物管理 | 1．制定废弃物管理制度，得1分。 2．废弃物收集、贮存、运输、利用、处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》相应规定，得2分。 | - 总平面图或现场核查 | - 3 |  |  |
| - 25 | - 智慧管理 | - 能源和温室气体排放管理平台 | 建立能源和温室气体排放管理平台，且平台可实现以下功能： 1．对运行全流程进行碳计算、监测、仿真、可视化等管理，得3分。 2．对原始数据存档，且时间不少于3年，得1分。 3．具备智慧能效管理、碳排放管理等功能，得1分。 | - 平台简介或现场核查 | - 5 |  |  |
| - 26 |  | - 质量控制体系 | 建立完善的质量控制体系，实行质量、安全化管理，并符合以下要求： 1．规范的作业操作流程、规程； 2．作业流程合理、简洁、高效，避免迂回和交叉，减少搬运环节； 3．合理堆放各类物品； 4．及时上报和传递库存信息； 5．合理消化物质库存； 6．合理库存控制。 满足任意3项得2分，每增加一项得1分。 | - 制度清单、现场核查 | - 5 |  |  |
| - 27 |  | - 作业管理信息化 | 1．采用企业资源管理系统（ERP）和仓储管理系统（WMS）、物联网进行作业管理，得2分。 2．具有与相关方实现互联互通的功能，得2分。 | - 系统简介或现场核查 | - 4 |  |  |
|  | 总分 |  |  |  | - 100 |  |  |